## Hoja1
| P/CMV P-A/C | V-CMV V-A/C | P-SIMV | V-SIMV | PSV | CPRV / APRV | CPAP
Vtinsp |  | VTinsp |  | VTinsp | [5 empty] | Sensores
Pinsp | Pinsp |  | Pinsp | [6 empty] | Presion aire
Psoporte |  |  | PSoporte | PSoporte | PSoporte |  |  |  |  | Presion oxigeno
IPAP | IPAP |  |  |  | IPAP |  |  |  |  | Presion inspiración
PEEP | PEEP, EPAP | PEEP | PEEP | PEEP | PEEP,EPAP |  | PEEP |  |  | Flujo inspiración
Pcpap | [6 empty] | Pcpap |  |  | Flujo espiración
PEEPalta | [5 empty] | PAlta |  |  |  | Sensor de oxigeno
PEEPbaja | [5 empty] | PBaja
Psoportealta | [5 empty] | PSoporte Alta
Frec | Frec | Frec | Frec | Frec
Tinsp | TInsp | TInsp | TInsp | TInsp
Tinsp max |  |  |  |  | TInsp Máx | [5 empty] | Alarmas
Tpeepalto | [5 empty] | Talto |  |  |  | c | Presion
Tpeepbajo | [5 empty] | Tbajo |  |  |  | c | Volumen
Meseta |  | Meseta |  | Meseta |  |  |  | Num max de datos: | 13 | c | Frecuencia
Activador (modo activador) | Activador * | Activador * | Activador | Activador | Activador | Activador |  |  |  | c | Volumen tidal
Act. Presión /Act. flujo | Act. Presión /Act. flujo | Act. Presión /Act. flujo | Act. Presión /Act. flujo | Act. Presión /Act. flujo | Act. Presión /Act. flujo | Act. Presión /Act. flujo |  |  |  | c | Oxigeno
Act. Esp. (ETS flujo) |  |  | Act. Esp | Act. Esp | Act. Esp | Act. Esp |  |  |  | m | presión de entrada
Tincremento | Tincr. |  | Tincr. | Tincr. | Tincr. | Tincr. |  |  |  | m | alimentación eléctrica
Patrón flujo |  | Patrón |  | Patrón | [5 empty] | c | apnea
[5 empty] | FrecBackup |  |  |  |  | m | sistema
Oxígeno | Oxígeno | Oxígeno | Oxígeno | Oxígeno | Oxígeno | Oxígeno | Oxígeno |  |  | m | software
Alarmas |  |  | APNEA | APNEA | APNEA |  | APNEA

## Hoja2
| Disparo | Ciclado | Control | Limite
P/CMV | Tiempo | Tiempo | Presión | Presión
P-A/C | Presión /Flujo | Tiempo | Presión | Presión
V-CMV | Tiempo | Tiempo | Volumen | Volumen
V-A/C | Presión /Flujo | Tiempo | Volumen | Volumen
P-SIMV | Tiempo /Presión /Flujo | Tiempo | Presión | Presión
V-SIMV | Tiempo /Presión /Flujo | Tiempo | Volumen | Volumen
PSV | Presión /Flujo | Flujo | Presión | Presión
CPRV / APRV | Presión /Flujo | Paciente | Presión | Presión
CPAP | Presión /Flujo | Paciente | Presión | Presión
PRVC | Presión /Flujo | Tiempo / Flujo | Presión | Volumen